|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAK/YO/MYO/ENS/BR ORTAK KULLANIM ALANLARI GENEL KONTROL LİSTESİ (**TÜM BİRİMLER**)** | | | | **Tarih** | | | | **Kontrol Listesi** | | **KL-01** | |
| **..…/.…./ 20…** | | | |
| **S.NO** | | **TEHLİKE/SORUN** | | **EVET** | | **HAYIR** | | **GEREKLİ**  **DEĞİL** | | **AÇIKLAMALAR** | |
| 1.01 | | Havalandırmaya ihtiyaç olan yerlerde pencereler açılabiliyor  mu? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.02 | | Pencere açıldığında yaralanma ve düşme riski mevcutsa,  açıklık 100 mm ile sınırlandırılmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.03 | | Güvenlik açısından cam kapılar, camlı bölümler vs. kırılmaya karşı değerlendirildi ve önlem alınmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.04 | | İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geri dönüşüm kutuları güvenli olarak yerleştirilmiş mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.05 | | Bariyerler, zincirler, pervazlar vs. takılıp düşmeyi engellemek  için açıkça işaretlenmiş mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.06 | | Çatıya izinsiz çıkmaya karşı tedbir alınmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.07 | | Okul saatleri dışında alarm durumu için bir prosedür  belirlenmiş mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.08 | | Ziyaretçilerin ve araçların giriş çıkışları ile ilgili prosedür  belirlenmiş mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.09 | | Yer değişikliği olduğunda radyatör, sıcak su boruları göz  önünde bulunduruluyor mu? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.10 | | İlan panoları hazırlanmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.11 | | Panolardaki duyurular güncel tutulmuş mu? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.13 | | İlkyardım dolapları hazırlanarak, hemen erişim  sağlanabilecek yerlere yerleştirilmiş mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.14 | | İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmuş mu? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.15 | | Koridorlar, geçiş yolları gibi insan trafiğinin yoğun olduğu  yerlerde geçişi engelleyecek malzemelerden arındırılmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.16 | | Elektrik kabloları, bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması (düşme vb) önlenmiş mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.17 | | Kayma ve düşmeye karşı zeminler uygun malzemelerden  yapılmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.18 | | Elektrik kesintilerinde geçici olarak aydınlatma sağlayabilecek  ekipman hazır durumda mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.19 | | Merdiven tırabzanları tam ve devamlı mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.20 | | Tırabzanlar standartlara uygun mu? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.21 | | Merdivenlerde basamaklar eşit genişlikte mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.22 | | Merdivenlerde rıhtlar (dikey yükseklik) eşit yükseklikte mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.23 | | Basamak geçişlerinde ve aralarda engel oluşturacak şekilde istiflenmiş malzemeler varsa kaldırılmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.24 | | Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb) | |  | |  | |  | |  | |
| 1.25 | | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek  ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.26 | | Çalışan bayan sayısı 100 den fazla ise Emzirme Odası tahsis  edilmiş mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 1.27 | | Aktif araçlar, bina hava girişlerinden yeterince uzakta mı? | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **NOT:** | | **Bu listeye ekleme veya çıkarma yapılabilir.** | |  | |  | |  | |  | |
| **ÖNERİLER** | | | |  | |  | |  | |  | |
| \* Yeterli havalandırma teçhiz edin. | | | |  | |  | |  | |  | |
| \* Yüksek riskli bölgelerde bulunan camlı kapıları korumaya alın veya  kırılmayan malzeme ile ikame edin. | | | |  | |  | |  | |  | |
| \* Yeterli sayıda çöp bidonunu atık türüne göre temin ve tesis edin. | | | |  | |  | |  | |  | |
| \* Değişiklikleri, sağlık güvenlik duyurularını, sağlık güvenlik politikasını  güncel tutun. | | | |  | |  | |  | |  | |
| \* Basamak, merdiven ve tırabzanlarda bir örneklik ve süreklilik sağlayın. | | | |  | |  | |  | |  | |

|  |
| --- |
| İşveren Vek. (Dekan,YO/MYO/ENS/BR Müd.) |
| İmza |