|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ** **KAZAN DAİRELERİ (… KAZAN DAİRESİ)****KONTROL LİSTESİ (**İLGİLİ BİRİMLER**)** | **Tarih** | **Kontrol Listesi** | **KL - 14** |
| **..…/..……./ 20..** |
| **S.NO** | **TEHLİKE/SORUN** | **EVET** | **HAYIR** | **GEREKLİ****DEĞİL** | **AÇIKLAMALAR** |
| 14.01 | Kazan dairesi işletme talimatı görünür bir yere asılmış mı? |  |  |  |  |
| 14.02 | Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler, kapalı genleşme deposu vb. gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite, çalışma basıncı, test basıncı, imalat tarihi vb. bilgilerin olduğu etiket var mı? |  |  |  |  |
| 14.03 | Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimleri yazılmış mı? |  |  |  |  |
| 14.04 | Aydınlatma yeterli mi? |  |  |  |  |
| 14.05 | Havalandırma yeterli mi? |  |  |  |  |
| 14.06 | Temiz hava girişi tarafında yanıcı, patlayıcı gaz girişi önlenmiş mi ? |  |  |  |  |
| 14.07 | Sorumlu haricindeki kişilerin girmesini engelleyici tedbirler alınıyor mu? |  |  |  |  |
| 14.08 | Periyodik bakım onarım kartı düzenlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 14.09 | Periyodik bakımları yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 14.10 | Duman kanalları ve baca çekişi kontrol ediliyor mu ? |  |  |  |  |
| 14.11 | Yangın algılama ve bildirme tesisatı yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 14.12 | Yangın söndürme tüpü var mı? |  |  |  |  |
| 14.13 | Sıvı yakıtlı ve doğalgazlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik sistemleri var mı? |  |  |  |  |
| 14.14 | Kazan dairesi içerisinde gereksiz malzemeler var mı? |  |  |  |  |
| 14.15 | Elektrik panoları, aydınlatma ve diğer kablo tesisatları patlamaya karşı korumalı exproof malzemelerden yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 14.16 | Kazanlar yakılmadan önce, kazan görevlisi tarafından tüm vanaların, klapelerin, kapakların, emniyet durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili bütün hususlar kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 14.17 | Zemin temizliğine dikkat ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 14.18 | Sıvı yakıtlı kazan dairelerinde yakıt tankları ve yakıt tesisatlarından kaynaklanan kaçaklar var mı? |  |  |  |  |
| 14.19 | Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanarak etiketlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 14.20 | Açıktan giden tesisatlar da donmaya karşı tedbir alınmış mı? |  |  |  |  |
| 14.21 | İlkyardım dolabı var mı? |  |  |  |  |
| 14.22 | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi? |  |  |  |  |
| 14.23 | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi? |  |  |  |  |
| 14.24 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 14.25 | Kazan Dairesinde Gaz ve Duman Dedektörü var mı? |  |  |  |  |
| 14.26 | Kazan dairesinden sorumlu olan çalışanların gerekli mesleki eğitim belgeleri var mı? |  |  |  |  |
| 14.27 | Kazan dairesi ile kömür depoları farklı odalarda mı? |  |  |  |  |
| 14.28 | Çalışanlar kişisel koruyucu donanım kullanıyor mu? |  |  |  |  |
| 14.29 | Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almış mı? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **NOT:** | **Bu listeye ekleme veya çıkarma yapılabilir.** |  |  |  |  |
| **ÖNERİLER** |  |  |  |  |
| \*Kazan dairesi içerisinde gereksiz malzeme bulundurulmamalıdır. |  |  |  |  |
| \*Tesisat ve kazan, tank vb elemanlarda oluşan yakıt kaçakları giderilmelidir. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| İşveren Vek. (Dekan,YO/MYO/ENS/BR Müd.) |
| İmza |