|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ**  **KAZAN DAİRELERİ (… KAZAN DAİRESİ)**  **KONTROL LİSTESİ (**İLGİLİ BİRİMLER**)** | | | | **Tarih** | | | | **Kontrol Listesi** | | **KL - 14** | |
| **..…/..……./ 20..** | | | |
| **S.NO** | | **TEHLİKE/SORUN** | | **EVET** | | **HAYIR** | | **GEREKLİ**  **DEĞİL** | | **AÇIKLAMALAR** | |
| 14.01 | | Kazan dairesi işletme talimatı görünür bir yere asılmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.02 | | Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler, kapalı genleşme deposu vb. gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite, çalışma basıncı, test basıncı, imalat tarihi vb. bilgilerin olduğu etiket var mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.03 | | Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimleri yazılmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.04 | | Aydınlatma yeterli mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.05 | | Havalandırma yeterli mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.06 | | Temiz hava girişi tarafında yanıcı, patlayıcı gaz girişi önlenmiş mi ? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.07 | | Sorumlu haricindeki kişilerin girmesini engelleyici tedbirler alınıyor mu? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.08 | | Periyodik bakım onarım kartı düzenlenmiş mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.09 | | Periyodik bakımları yapılıyor mu? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.10 | | Duman kanalları ve baca çekişi kontrol ediliyor mu ? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.11 | | Yangın algılama ve bildirme tesisatı yapılmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.12 | | Yangın söndürme tüpü var mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.13 | | Sıvı yakıtlı ve doğalgazlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik sistemleri var mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.14 | | Kazan dairesi içerisinde gereksiz malzemeler var mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.15 | | Elektrik panoları, aydınlatma ve diğer kablo tesisatları patlamaya karşı korumalı exproof malzemelerden yapılmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.16 | | Kazanlar yakılmadan önce, kazan görevlisi tarafından tüm vanaların, klapelerin, kapakların, emniyet durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili bütün hususlar kontrol ediliyor mu? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.17 | | Zemin temizliğine dikkat ediliyor mu? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.18 | | Sıvı yakıtlı kazan dairelerinde yakıt tankları ve yakıt tesisatlarından kaynaklanan kaçaklar var mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.19 | | Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanarak etiketlenmiş mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.20 | | Açıktan giden tesisatlar da donmaya karşı tedbir alınmış mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.21 | | İlkyardım dolabı var mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.22 | | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.23 | | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.24 | | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.25 | | Kazan Dairesinde Gaz ve Duman Dedektörü var mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.26 | | Kazan dairesinden sorumlu olan çalışanların gerekli mesleki eğitim belgeleri var mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.27 | | Kazan dairesi ile kömür depoları farklı odalarda mı? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.28 | | Çalışanlar kişisel koruyucu donanım kullanıyor mu? | |  | |  | |  | |  | |
| 14.29 | | Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almış mı? | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **NOT:** | | **Bu listeye ekleme veya çıkarma yapılabilir.** | |  | |  | |  | |  | |
| **ÖNERİLER** | | | |  | |  | |  | |  | |
| \*Kazan dairesi içerisinde gereksiz malzeme bulundurulmamalıdır. | | | |  | |  | |  | |  | |
| \*Tesisat ve kazan, tank vb elemanlarda oluşan yakıt kaçakları giderilmelidir. | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |
| --- |
| İşveren Vek. (Dekan,YO/MYO/ENS/BR Müd.) |
| İmza |